询价采购文件

询价采购公告

根据四川省分析测试服务中心实验室分析仪器采购项目(项目编号: 川分测采询字[201801]号)，现实施询价采购。

1.采购内容： 实验室分析仪器采购（详情请见附件）。

2.采购金额： 30.00万元（叁拾万元整） 。

3.采购文件的获取:请于 2018 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 9 日内将询价邀请函回执通过电子邮件发送到四川省分析测试服务中心联络人邮箱。

4.公告发布

公告时间：2018 年 7 月 5 日至 2018 年 7 月 9 日(三个工作日)。

公布媒体：四川省分析测试服务中心官网。

5.联系方式

询价采购单位：            四川省分析测试服务中心

地  址：       四川省成都市锦江区墨香路87号7栋

联系人： 耿东晛  电  话：028-86786073 邮  箱：286042970@qq.com

四川省分析测试服务中心

2018 年 7 月 5 日

第一部分  询价邀请函

询 价 邀 请 函

四川川省分析测试服务中心   联系人：耿东晛  电话：028-86786073

根据政府采购公开、公平、公正的原则，特邀请你公司参加如下项目的技术谈判和商务谈判，请届时参加为盼！

| 名称项目 | 四川省分析测试服务中心实验室分析仪器采购项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 交货日期 | 合同签订后五个工作日内 |  |
| 交货地点 | 四川省成都市锦江区墨香路87号7栋 |  |
| 询价地点 | 四川省成都市锦江区墨香路87号7栋 |  |
| 询价时间 | 2018年7月10日 上午9时 |  |
| 投标文件包括下列内容：(带 * 号为必需持有的文件) * 1.谈判代表的法定代表人授权书（法定代表人参加的不用）及本人身份证； * 2.企业三证合一后的营业执照； * 3.设备组成的分项报价（包括名称、规格型号、数量及生产厂家）； * 4.按照询价要求，提交投标文件数量为正本 1 份，副本 2 份； |  |  |

特别提醒：1.请持本邀请函参加谈判；

2. 请务必于2018年7月9日17：00前通过电子邮件回执发给联络人。

联络人： 耿东晛  电  话：028-86786073 邮  箱：31867099@qq.com

询 价 邀 请 函（回执）

四川川省分析测试服务中心   联系人：耿东晛 电话： 028-86786073

贵中心下表项目的物资采购谈判邀请已收悉，我公司完全理解全部内容并同意所有要求。经我公司研究，决定参与□/不参与□ 本次采购项目谈判。

顺致

商祺！

| 名称项目 | 四川省分析测试服务中心实验室分析仪器采购项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 交货日期 | 合同签订后五个工作日内 |  |
| 交货地点 | 四川省成都市锦江区墨香路87号7栋 |  |
| 询价地点 | 四川省成都市锦江区墨香路87号7栋 |  |
| 询价时间 | 2018年7月10日 上午9时 |  |

特别提醒：请务必于 2018年 7月 9日17：00前通过电子邮件回执发给发件人。

公司 ，联系人：          电话：

年     月    日

第二部分  采购内容及要求

一、采购项目需求表

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 采购预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 全自动原子荧光光度计 | 台 | 1 | 18.00 |
| 二元高压梯度液相色谱仪 | 台 | 1 | 12.00 |

二、采购货物技术参数要求：详情请见附件。

三、采购项目商务要求：

1、供货时间：供应商须在合同签订后五个工作日内将设备送达四川省成都市锦江区墨香路87号7栋。

2、付款方式：在合同签订之日起三日内，四川省分析测试服务中心将中标金额的百分之九十五支付给供应商，剩余百分之五在货物安装调试完毕并验收合格之日起转为质保金，在验收合格三个月内设备无任何制造商造成的问题，供应商凭发票、验收单据向四川省分析测试服务中心申请退回质保金，四川省分析测试服务中心在三日内退回给供应商。

3、售后服务：除各产品技术要求中另有约定外，本次采购产品整机质保期限为通过验收后12个月。

四、报价供应商须知

1.报价供应商资质要求：

1.1三证合一营业执照；

1.2报价供应商为法定代表人参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书(格式详见第三部分)；授权代理人参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书(格式详见第三部分)、法定代表人授权书(格式详见第三部分)。

1.3采购文件确认书(格式详见第三部分)

2.报价供应商应严格按照采购项目需求表要求填写报价表等格式(格式详见第三部分)。

2.1报价仅采用人民币综合报价，同一种货物仅允许提供一个报价。报价供应商所报价格包含货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收等所有费用。采购单位不再支付除此以外其他任何费用。本次报价不得突破采购预算。

3.采购文件的质疑、答疑

3.1报价供应商对采购文件如有疑点，必须在递交报价文件截止时间 3日(含)前，以书面形式向四川省分析测试服务中心提出质疑，其他形式的质疑不接受；未按要求提出的，将不予受理。四川省分析测试服务中心对所质疑事项在递交报价文件截止时间 2日(含)前，以书面形式对质疑供应商进行答疑。

3.2四川省分析测试服务中心对已发出的采购文件进行必要补遗和澄清的，均在递交报价文件截止时间 1日(含)前，将补遗或澄清以书面形式告知潜在报价供应商，并作为采购文件的不可分割的部分。当采购文件与采购文件的补遗、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的补遗、澄清文件为准。

4、报价文件制作、标记

4.1报价文件包括：资格证明文件部分、报价表部分、技术文件部分、商务文件部分。

4.2报价供应商须提交三套报价文件，三套文件内容不得有差异，报价表只能打印，不允许有任何手写、修改、涂改。

五、询价组织、评定和成交

5.询价小组成员组成

5.1按照有关规定，并根据本竞标采购货物的特点组织询价小组，其成员由相关人员组成。询价小组对报价文件进行审查、质疑、评估和比较，负责本项目的询价工作，独立履行下列职责：

5.1.1审查报价文件是否符合询价采购文件要求，并作出评价；

5.1.2要求报价供应商对报价文件有关事项作出解释或者澄清；

5.1.3推荐成交候选供应商名单，或者按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

5.1.4向采购单位或者有关部门报告非法干预询价工作的行为。

5.2询价小组完成评标后，应向四川省分析测试服务中心提出评标报告，评标报告需询价小组全体成员签字。主要内容包括：
5.2.1购买询价采购文件的报价供应商名单和询价小组成员名单；
5.2.2成交方法和标准；
5.2.3询价记录情况及说明，包括无效报价供应商名单及原因；
5.2.4询价结果和成交候选供应商排序表；

6.询价组织

6.1在规定的时间和地点组织询价。

6.2对询价过程进行记录，以存档备案。整个采购活动在询价单位的监督下进行。

7.询价程序

7.1主持人对参加谈判活动人员进行介绍；

7.2主持人对递交报价文件的供应商进行点名确认；

7.3主持人员宣读“报价供应商须知”；

7.4由主持人将报价文件按供应商顺序交给询价小组，由询价小组对报价供应商资格、技术和商务进行审查，未通过身份有效性检查或所提供的资格证明材料、技术、商务要求不能满足采购文件要求的报价供应商为无效报价；

7.5主持人宣读通审查合格的报价供应商的报价表；本次采购各报价供应商必须对报价表中所提供的货物全部予以报价，不得随意添加、增减项目，不得漏报、错报、涂改，不得进行选择性报价。大小写金额须一致，若大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.报价文件属下列情况之一的，按照无效报价处理：

8.1.法定代表人或授权代理人未参加谈判或不能证明是法定代表人或授权代理人参加竞标的；

8.1.2报价文件出现多个竞标方案；

8.1.3报价超出采购文件标明的竞标限价；

8.1.4不具备采购文件中规定资格要求的；

8.1.5所投项目超出报价供应商营业范围；

8.1.6竞标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

8.1.7竞标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

8.1.8报价文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购招标人不能接受的条件。

9.成交办法：

9.1确定成交供应商由询价小组进行。询价小组根据符合采购单位采购需求、质量和服务要求且报价最低的原则确定成交供应商。

9.2当出现两个以上相同最低价格时，按技术指标优劣顺序排列。

10.采购结果的质疑、投诉

10.1成交结果在四川省分析测试服务中心官网公示3个工作日。如报价供应商对采购过程、结果有异议的，请在公示期内向四川省分析测试服务中心提出书面质疑，逾期不予受理。

10.2经公示3个工作日无异议后，四川省分析测试服务中心将以书面形式发出“成交通知书”；如报价供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。成交通知书一经发出即发生法律效力，采购单位改变成交结果，或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

第三部分 格式

法定代表人身份证明书

报价供应商名称：                          。

单位性质：                          。

注册资金：                          。

地    址：                          。

成立时间：          年     月     日

经营期限：                          。

统一社会信用代码：                        。

姓  名：          ，性别：     ，职位：          系（   ）报价供应商名称的法定代表人。

特此证明 。

报价供应商：                                         (加盖公章)

日期：          年         月         日

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- | --- |

法定代表人授权书

本授权书声明：我      (姓名)系      (报价供应商名称)的法定代表人，现授权我单位的      (姓名)为我公司授权代理人，以本公司的名义参加      (采购单位名称)的      (项目名称)的询价采购活动。授权代理人在本次询价采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人：      (姓名)，性别：    ，年龄：    岁，在我单      (报价供应商名称)部门    (部门名称)担任职务      (职务)。

授权代理人无转让权，特此授权。

报价供应商名称(加盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：        年        月         日

| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件正面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件正面 |
| --- | --- | --- |
| 此处粘贴 法定代表人身份证复印件背面 |  | 此处粘贴 委托代理人身份证复印件背面 |

注：委托代理人参加现场开标会的，必须附法定代表人身份证明书。

采购文件确认书

四川省分析测试服务中心：

我方参加本次          (项目名称)项目编号为       （项目编号）的询价邀请，对贵单位发出的该采购项目的采购文件、有关的附件及其相应的答疑、补遗、澄清资料（如果有）等全部内容，我方已详细审阅了并完全理解其内容和要求。我们承若并同意并放弃对采购文件存在有不明和误解的权力，严格遵守采购文件各项要求并按其要求提交报价文件。如我方报价文件存在不符合采购文件要求的问题，我方自愿放弃竞标或成交资格并承担相应的法律和经济责任。我方如成交，我方保证按采购文件和其他有关资料的全部要求（包括商务要求、技术要求等）提供该采购项目所需货物。

报价供应商名称(加盖公章)：

法定代表人或授权代表(签字)：

日期：        年        月         日

报价表格式

项目名称：

单位：元

| 货物名称 | 所报价产品 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总报价小写 |  |  |  |  |  |
| 报价总报价大写 |  |  |  |  |  |

注：该表可扩展，并逐页签字或盖章

报价供应商名称(加盖公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日期：           年         月         日

技术响应表格式

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 产品技术参数 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：该表可扩展，并逐页签字或盖章

报价供应商名称(加盖公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日期：           年         月         日

商务应答表格式

项目名称：

| 序号 | 项目要求 | 应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

注：该表可扩展，并逐页签字或盖章

报价供应商名称(加盖公章)：

法定代表人或授权代表签字：

日期：           年         月         日

附件：

参数表

（一）原子荧光光度计

- 一、适用领域:

对样品中的As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等十二种元素的痕量分析及升级后对As、Hg、Se等元素的形态、价态测定。

- 二、工作条件:

1、电    源: 220V±10%, 50Hz

2、环境温度: 0-45°C

3、相对湿度: ≤90%

- 三、技术参数:

1、检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te＜ 0.01µg/L

Hg、Cd＜0.001µg/L  Ge＜0.05µg/L   Zn＜1.0µg/L     Au＜3.0µg/L

*2、测量重复性：（RSD）＜ 0.7％

3、线性范围: 大于三个数量级。

- 四、仪器主机特点:

- *1、检测通道：双通道，可单元素测定，也可双元素同时测定，并且能自动识别高强度单或双编码空芯阴极灯，同时自动设置阴极灯能量

2、光源系统：高强度空芯阴极灯采用新式恒流驱动-脉冲调制供电方式，

3、光学系统：短焦距透镜聚光，新型无色散全密闭避光调光系统

4、原子化系统：采用新型高效屏蔽式低温点火石英原子化器，炉高可以调节，根据所测不同元素设定最佳炉高位置。

*5、进样系统：采用最新的内置式双路顺序注射泵进样系统，样品和还原剂取样和进样（进入氢化物反应器）都通过注射泵完成，注射泵为进口注射泵，样品和还原剂达到5µl级精确进样。

*6、自动进样器： 自动进样器采用极坐标式转盘型不低于180位自动进样器 ,可实现全自动运行和半自动运行测量方式，可自动在线稀释、清洗、单标自动配置标准曲线（R≥0.999）

7、采用高效涌流式化学气相发生气液分离装置及去除水蒸气的装置。反应更平稳更完全，分离效果好，提高测量稳定性；特别适合土壤、固体废弃物等复杂样品测定

8、气路系统: 开机自检、气路自动控制、自动保护、自动报警，并配有节气装置，节约氩气消耗量，减少仪器运行成本

9、检测系统:采用进口R7154日盲光电倍增管检测。

- 10、标准的RS-232/485通讯

11、主机电路板采用高集成度数字电路设计，强、弱电分离，消除相互之间的干扰，保证在潮湿地区仪器平稳运行；并大大减少仪器维护、维修成本。

*12、具有外置氩氢火焰实时观察窗，可实时监控火焰状态。

13、软件系统：采用Windows98/Me/2000/XP/7/8的中文窗口操作软件，中英文软件工作站，可实现自动系统诊断、自动样品测量，多种报告格式；备存专家帮助系统，推荐最佳仪器条件和优选方法，及样品预处理、标液配制、干扰消除等指南；无需脱机/联机工作切换；样品空白和管理样校正个数无限制。 测量结果可随时转换成EXCEL格式，实现资源网络共享。

14．配有氢化物发生原子荧光测量尾气中的有害元素捕集阱装置。

15、具备形态分析接口，与液相色谱联用可升级对As、Hg、Se等元素的价态、形态进行分析。

16、可连接气态汞测定专用装置，可直接测定：可对空气、天然气、实验室及工作环境中的汞进行测定：气态Hg<1ng/m³

17、可配水中超痕量汞测定专用装置，可对水样品进行超痕量汞的检测，特别适合于对地表水的测定

五、仪器配置：

1、全自动原子荧光光度计                       1套

包含含：

1.原子荧光光度计主机                     1台

2.双路顺序注射泵进样系统（含注射针筒）   1套

3.180位（单盘）自动进样器                1台

4.高效涌流式化学气相发生气液分离装置     1套

5.配有用于形态分析接口                   1套

6.仪器操作及数据处理软件                 1套

2、计算机（联想：                  ）            1台

3、打印机（HP1108）                              1台

4、高强度空芯阴极灯                              2支

六、技术服务及其他要求：

1. 供应商必需在用户实验室现场安装调试仪器直至用户认可，实验室内安装调试仪器时须提供现场培训，培训时间应为2天以上，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识等。

2. 仪器在调试通过后自用户验收签字之日算起必须有12个月的免费保修期。保修期内出现故障时制造商必须在4小时内作出实质响应，24小时内提供技术支持服务，因故障导致仪器停用的时间，要在保修期中追加。

（二）梯度液相色谱仪

1.高压恒流输液泵（2台）

*1.1泵体结构：往复式双柱塞串联泵，具流速自动补偿

1.2流量范围：0.001mL/min～10.000mL/min（设定步长0.001mL/min）

*1.3流量准确度：≤±0.2%

*1.4最高工作压力： 45MPa

*1.5 流量稳定性：RSD≤0.06%

*1.6具备面板操控按键，可通过面板按键操控仪器

2.检测器：紫外-可见检测器（1台）

*2.1波长范围：190nm-700nm

2.2基线噪声：± 0.5× 10-5AU

*2.3基线漂移：≤1.0×10-4AU/h

2.4 最小检测浓度：2×10-9 g/mL(萘标)

3.色谱数据处理工作站（1套）

3.1原厂全中文工作站软件；

*3.2满足GLP、21CFR Part Ⅱ；

3.3具有双向实时反馈功能；自诊断与故障协助排查检修功能；

- 辅助设备及启动包

4.1专用工具包：标准操作和日常维修所需的完整的工具和附件，可满足2年标准操作基本消耗

4.2阀及色谱柱安装支架：1套

4.3 25uL微量进样器：1支

4.4 1mL注射器：1支

4.5 原装进口手动进样阀：1个

4.6 色谱柱恒温箱：1套

4.7  ODS2  5μm ID4.6x200mm色谱柱 1根

*5.产品检测器必须可升级增加与主机配套的激光诱导荧光检测器和DAD检测器。

6.技术服务和培训

6.1技术人员到现场免费进行安装调试整个系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

6.2在仪器制造商的中国境内培训中心,免费培训用户的操作技术人员(二人次/壹台)

6.3接到用户维修信息后，在24小时内给予答复。

6.4在给用户答复后，根据客户要求，需到现场维修时，到达时间： 
A：市内地区：2天
B：其它地区：3-5天，或双方协商。

6.5仪器在调试通过后自用户验收签字之日算起必须有12个月的免费保修期。